取水许可申请书

编号：（晋中）申字〔2007〕第 xx 号

取水许可申请人：   x x x x x x

（签 章）

中华人民共和国水利部监制

填 表 说 明

一、根据《取水许可和水资源费征收管理条例》第十条、第十一条、第十二条的规定填写本表。

二、本表由审批机关统一编号。

三、“取水许可申请人”，由一个单位（个人）举办取水工程的，填写该单位（个人）的名称（姓名）；由几个单位（个人）联合兴办的，填写其协商推举的代表单位名称（姓名）；单位与（个人）联合兴办的，填写单位名称。推举的代表应提交有关联合兴办单位（个人）出具的书面证明。

四、“法定代表人”栏中，填写申请单位的法定代表人姓名。

五、“单位性质”栏中应分别填写“国有”、“集体”、“私营”或“外商独资”、“中外合资”、“中外合作”等。

六、“申请取水理由及依据”栏中填写设计任务书批准文号和名称、水资源论证以及其他有关文件和资料的目录。

七、本表填写份数为：由国务院水行政主管部门或流域机构审批的，填写6份；由省级水行政主管部门审批的，填写5份，岩溶大泉岩溶水审批填写6份，增加1份送当地泉域管理机构备案；由市（地）级水行政主管部门审批的，填写4份；由县级水行政主管部门审批的，填写3份。

| 以下栏目由取水许可申请人填写 |
| --- |
| 取水许可 申请人名称 | xxxxxx |
| 法定代表人 | xxx | 职 务 | xxx |
| 单位性质 | xxx | 行业类别 | xxx |
| 申请日期 | xxxx年 xx 月 xx 日 |
| 通讯地址 | xxxxxx | 邮政编码 | xxxxxx |
| 联 系 人 | xxx | 工作部门 | xxx | 职务（职称） | xxx |
| 联系电话 | xxx | 传真电话 | xxx | 电子信箱 | xxx |
| 申 请 取 水 理 由 及 依 据 | 根据山西源通煤矿工程设计有限公司编制的《山西省和顺正邦煤业有限公司综合机械化采煤可行性研究报告》的升级改造工程。本项目设计取水量为760.91m3/d、25.6万m3/a，其中生活用水量160.24 m3/d、5.8万m3/a（按365天计算），生产用水量为600.67 m3/d、19.8万m3/a（按330天计算）。本项目申请取水主要是生活用水量5.8万m3/a，综合用水定额，符合《山西省用水定额（试行）》的要求。 依据山西省煤炭地质水文勘察研究院地质研究所编制的《山西和顺正邦煤业有限公司90万t/a矿井综合机械化采煤升级改造项目水资源论证报告》。 |

| 年申请取水总量 | 25.6 万m3 |
| --- | --- |
| 地 表 水 | 地表水 取水量 | 万m3 |
|  | 水源类型 | 江 河 | 湖 泊 | 水 库 | 其他 |
|  | 年申请取水量（万m3） |  |  |  |  |
|  | 取水地点 |  |  |  |  |
|  | 取水 方式 | 蓄水 |  |  |  |  |
|  |  | 引水 |  |  |  |  |
|  |  | 提水 |  |  |  |  |
|  | 计量方式 |  |  |  |  |
|  | 最大取水流量(m3/s)或日最大取水量（m3/d） |  |  |  |  |
| 地 下 水 | 地下水 取水量 | 万m3 |
|  | 水源类型 | 普通 | 岩溶水 | 地热水 | 矿泉水 | 其他 |
|  | 年申请取水量（万m3） |  | 5.8 |  |  | 矿坑水 19.8 |
|  | 取水地点 |  |  |  |  |  |
|  | 取水方式 | 单井（ ） 井群（ ） 自流（ ） | 单井（ ） 井群（ ） 自流（ ） | 单井（ ） 井群（ ） 自流（ ） | 单井（ ） 井群（ ） 自流（ ） | 单井（ ） 井群（ ） 自流（ ） |
|  | 计量方式 |  |  |  |  |  |
|  | 最大取水流量(m3/s)或日最大取水量（m3/d） | 160.24m3/a |  |  |  |  |
| 申请取水期限 | 自 xxxx 年 xx 月 xx 日至 xxxx 年 xx 月 xx日 |

| 取 水 标 的 |
| --- |
| 城镇生活取水 | 生活用水 | 供水人口 | 人 |
|  |  | 年取水量 | 万m3 |
|  | 公共用水 | 年取水量 | 万m3 |
|  | 一般工业用水 | 年取水量 | 19.8 万m3 |
| 工业取水 | 主要产品 |  |  |  |
|  | 设计年产量 |  |  |  |
|  | 用水定额 |  |  |  |
|  | 年取水量 | 万m3 |
| 农业取水 | 设计灌溉面积 | 亩 | 有效灌溉面积 | 亩 |
|  | 主要作物品种 |  |
|  | 灌溉定额（P=50%） | m3/亩 | 灌溉定额（P=75%） | m3/亩 |
|  | 年取水量（P=50%） | 万m3 | 年取水量（P=75%） | 万m3 |
| 发电取水 | 发电分类 （以√标示） | 水电：一般水电（ ），抽水蓄能发电（ ） 火电：空冷（ ），闭式循环水冷（ ），直流水冷（ ）； 其它： |
|  | 机组台数与 装机容量 |  | 年发电量 | Kw(h |
|  | 设计年利用小时 | h | 年取水量 | 万m3 |
|  | 水电分类的最小机组发电流量 | 万m3/s | 火电分类的最高小时用水量 | 米m3/h |
| 其他取水 | 年取水量 | 5.8 万m3 | 用途： 生活 |
| 取水量年内分配（万m3） |
| 1月 |  | 4月 |  | 7月 |  | 10月 |  |
| 2月 |  | 5月 |  | 8月 |  | 11月 |  |
| 3月 |  | 6月 |  | 9月 |  | 12月 |  |
| 设计日最大取水量： 万m3 出现月份： 月 |

| 水 井 工 程 |
| --- |
| 水井编号 | 水源地点 | 凿井深（m） | 孔 径 （m） | 日开采量 （m3/d） | 出水流量 （m3/s） | 备注 |
| 01 | 工业广场 | 800 | xx | 1200 | 0.014 |  |
| … | … | … | … | … | … |  |
| … | … | … | … | … | … |  |
| 补充 说明 |  |
| 提 水 工 程 |
| 工程名称 | 设计扬程（m） | 水泵型号 | 单台设备取水能力（m3/s） | 台数 | 设备总取水能力（m3/s） | 年取水总量（万m3） | 备注 |
| 补充说明 |  |
| 引 水 工 程 |
| 取水建筑物名称 | 取水建筑物 主要特征值（m） | 设计引水流量（m3/s） | 年取水总量（万m3） | 备 注 |
| 补充说明 |  |

| 蓄 水 工 程 （一）（水电站专用） |
| --- |
| 工程名称 | 水源名称 | 集雨 面积 (km2 ) | 库 容 特 征 | 水库调节方式 | 最小下泄流量(m3/s) | 发电引水口至尾水口河道长度(m) |
|  |  |  | 总库容(万m3) | 正常蓄水位 (m) | 兴利库容 (万m3) | 防洪限制水位 (m) | 防洪 库容 (万m3 ) | 死水位 (m) | 死库容 (万m3 ) |  |  |  |
| 工程设计任务 |  |
| 蓄水期、运行期水量调度方案（原则）等补充说明 |  |
| 蓄 水 工 程 （二）（非水电站） |
| 工程名称 | 水源名称 | 控制流域面积 (km2 ) | 库 容 特 征 | 设计供水情况 | 备注 |
|  |  |  | 总库容(万m3) | 正常蓄水位 (m) | 兴利库容 (万m3) | 防洪限制水位 (m) | 防洪 库容 (万m3 ) | 死水位 (m) | 死库容 (万m3 ) | 年供水总量 (万m3) | 供水保证率 (%) | 最小下泄流量(m3/s) |  |
| 补充说明 |  |

| 水资源论证情况 |
| --- |
| 论证报告书名称 | 山西和顺正邦煤业有限公司90万t/a矿井 综合机械化采煤升级改造项目水资源论证报告 |
| 论证报告书编制单位 | 山西煤炭地质水文勘察 研究所 | 单位资质编号 | 11404xxx |
| 论证报告书审查单位 | 晋中市水利局 | 审查时间 | xxxxx |
| 论证报告书主要结论 | 本改造项目对当地煤炭资源进行整合，优化煤炭生产的布局，实现规模化、高效率、高效益生产，符合国家产业政策，利用本煤矿经处理后矿井排水作为井下消防、洒水及井下各种用水设施的水源。符合水资源的优化配置和可持续利用要求，以娘子关泉域岩溶水作为生活用水，取水量在娘子关泉域水量分配指标以内，因此，本项目的取水量是合理的。 本改造项目达到生产规模后，矿井排水量为46.8 m3/a、1282.19 m3/d、可利用量为1025.75 m3/d，能满足该项目生产用水600.67 m3/a的要求，拟布于工业广场的岩溶开采井，单井出水量为50 m3/h（1200 m3/d），完全可以满足项目生活取水5.8万 m3/a的要求。 |
| 论证报告书主要审查意见 | 该项目设计生产能力90万 t/a，设计总量需水25.6 万m3/a，其中生产需水量19.8 万m3/a，生活需水量5.8万 m3/a，设计用水指标为0.28 m3/t，符合《山西省用水定额（试行）》的要求，设计用水量合理可行。 “报告”基础资源翔实，内容全面完整，分析方法正确，论证内容和工作深度满足《建设项目水资源论证管理办法》的要求，完成了委托单位的委托任务，论证结果可作为建设单位取水许可有关手续的依据。 |

| 节水措施 | 非常规水源使用情况（万m3） | 污水处理回用量 | 再生水 | 矿坑水 | 微咸水 | 海水 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要节水技术、节水设施 | 污水处理、回收利用、复用率97.8％。 |
| 污废水 处理措施 | 处理设施 | 建立污水处理站 |
|  | 处理规模 | 60 m3/a |
|  | 处理工艺 | 在SBR反应池内，通过氧化、低氧、厌氧各阶段反应过程去除有害物质，使污水净化。 |
| 退水量 | t/d |
| 退水地点 |  |
| 退水水要求（包括 主要污染物名称和总量） | 退水中含主要污染物有SS、BOD5、COD、NH3-N、S等 |
| 取水许可申请人：x x x （签 章） xxxx年xx月xx日 |

注：退水包括工业废水、生活污水、农业灌溉尾水等

以下栏目由审核、审批部门填写

取水口所在地县级水行政主管部门初审意见： 同意和顺正邦煤业有限公司90万 t/a项目，年需水量25.6 万m3/a，其中生产需水量19.8 万m3/a，由净化处理后的矿坑水供给，生活用水量5.8万 m3/a，由当地岩溶水解决的供水方案。 主管负责人 （单位印章） （签章） xxxx年 xx月 xx日

取水口(岩溶水)所在地泉域管理机构意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日

取水口所在地市级水行政主管部门复审意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日

取水口所在地省级水行政主管部门审查意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日

审批机关审批意见： 主管负责人 （单位印章） （签章） 年 月 日